|  | NORMBAU GmbH Schwarzwaldstraße 15 77871 Renchen ¦ Germany Telefon +49 7843 704-0 normbau@allegion.com normbau.de ¦ allegion.com |
| --- | --- |

NORMBAU GmbH

Clip de centrage, 20 x 20 x 5 mm, Incolore

Artikelnummer: 0289301xxx

Aanbestedingstekst

Solutions de cloisons design pour portes et cloisons en panneaux HPL

Nylon Tubes pour structure supérieure

L'élément tubulaire est composé d'un tube en nylon, d'un tube en acier, d'une tige filetée, d'un écrou de liaison et de clips d'écartement

Sert à centrer la tige filetée dans le tube en acier

Éviter le bruit en cas de choc violent

Distance de fixation recommandée sur tige filetée 500 mm

Unité d’emballage 10 pièces

Productbeschrijving

Catégorie de produits : Clip de centrage

Groupe de produits : 2600

Longueur : 20 mm

Largeur : 20 mm

Hauteur : 5 mm

Matériau : plastique

Couleur : Incolore