|  | NORMBAU GmbH Schwarzwaldstraße 15 77871 Renchen ¦ Germany Telefon +49 7843 704-0 normbau@allegion.com normbau.de ¦ allegion.com |
| --- | --- |

NORMBAU GmbH

Care Luminaire, L = 400 mm, Satiné

Artikelnummer: 0300669xxx

Aanbestedingstekst

À fixer ultérieurement sur des miroirs avec une épaisseur de verre jusqu'à 6 mm

Éclairage à LED

8 W, 220 - 230 V

Flux lumineux : 600 lm

Protection d’étanchéïté IP44, contre les projections d’eau

Avec câble de raccordement, longueur de câble 27 cm et boîtier de raccordement

Productbeschrijving

Catégorie de produits : Luminaire

Groupe de produits : 0700

Longueur : 400 mm

Largeur : 80 mm

Hauteur : 16 mm

Matériau : aluminium

Couleur : Satiné