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NORMBAU GmbH


Care Luminaire, L = 400 mm, Satiné


Artikelnummer: 0300669xxx


Aanbestedingstekst

À fixer ultérieurement sur des miroirs avec une épaisseur de verre jusqu'à 6 mm
Éclairage à LED
8 W, 220 - 230 V
Flux lumineux : 600 lm
Protection d’étanchéïté IP44, contre les projections d’eau
Avec câble de raccordement, longueur de câble 27 cm et boîtier de raccordement

Productbeschrijving

Catégorie de produits : Luminaire
Groupe de produits : 0700
Longueur : 400 mm
Largeur : 80 mm
Hauteur : 16 mm
Matériau : aluminium
Couleur : Satiné
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