|  | NORMBAU GmbH Schwarzwaldstraße 15 77871 Renchen ¦ Germany Telefon +49 7843 704-0 normbau@allegion.com normbau.de ¦ allegion.com |
| --- | --- |

NORMBAU GmbH

Care Kit de fixation MS 4.9 H 3, pour la fixation de la maçonnerie creuse (sans cartouche de mortier de scellement), Incolore

Artikelnummer: 0447980xxx

Aanbestedingstekst

Convient pour: Nylon Care 300 barre d’appui rabattable, barre d’appui murale, plaque de fixation pour siège rabattable en protection de gicleur de douche Nylon Care 400 barre d’appui rabattable, barre d’appui murale, plaque de fixation pour siège rabattable Special Care Adipositas barre d’appui rabattable

La fixation de ce type de matériel de sécurité doit être effectuée par un professionnel

Le kit d'assemblage a été testé conformément aux règles de construction

Productbeschrijving

Catégorie de produits : Kit de fixation

Version du produit : pour la fixation de la maçonnerie creuse (sans cartouche de mortier de scellement)

Groupe de produits : 2000

Matériaux & livraison : 3 x vis à tête fraisée M10 x 30, A4-AISI 316 3 x douille de tamisage Ø 20 x 100 3x douilles à filetage intérieur en acier Ø 15 x 75 / M10

Type de mur : Maçonnerie creuse : brique creuse HLz ≥ 12, brique silico- calcaire creuse KSL ≥ 12, pierre creuse ≥ Hbl4, Hbn4 autres briques creuses béton/béton léger, brique pleine ≥ Mz12, brique silico- calcaire pleine ≥ KS 12 pierre naturelle avec stru

Couleur : Incolore