|  | NORMBAU GmbH Schwarzwaldstraße 15 77871 Renchen ¦ Germany Telefon +49 7843 704-0 normbau@allegion.com normbau.de ¦ allegion.com |
| --- | --- |

NORMBAU GmbH

Inox Pied réglable NT.STF 95.2, 70 x 70 x 190 mm, Satiné

Artikelnummer: 2289020xxx

Aanbestedingstekst

Solutions de cloisons design pour portes et cloisons en panneaux HPL

Pour panneau de 13 mm d'épaisseur, peut également être utilisé pour panneau de 10 mm d'épaisseur avec la rondelle d'écartement 2290880

Composé d'un support de plaque, d'un tube, d'une partie supérieure de rosace Ø 70 mm et d'un socle

Réglable en hauteur +/- 15 mm

Livraison avec douille filtée et vis M5 x 25 mm pour la fixation du panneau

Le kit de montage pour fixation au sol est à commander séparément

Le pied sans le tube facilite le montage et permet d’ajuster la hauteur des panneaux

Productbeschrijving

Catégorie de produits : Pied réglable

Désignation abrégée : NT.STF 95.2

Groupe de produits : 6600

Longueur : 70 mm

Largeur : 70 mm

Hauteur : 190 mm

Matériau : inox, qualité no 1.4401 (A4-AISI 316)

Surface : finition mate

Couleur : Satiné