|  | NORMBAU GmbH Schwarzwaldstraße 15 77871 Renchen ¦ Germany Telefon +49 7843 704-0 normbau@allegion.com normbau.de ¦ allegion.com |
| --- | --- |

NORMBAU GmbH

Care Vasque, avec trop-plein, avec perçage pour robinetterie, 11 l, 550 x 700 x 130 mm, Blanc

Artikelnummer: 3501505xxx

Aanbestedingstekst

Cuvette ergonomique élargie en partie avant

Angles arrondis avec surface plane pour appui et soutien confortable des bras

Avec surface de rangement pour les ustensiles de bain

Avec deux poignées latérales, également utilisables comme porte-serviettes

La poignée cachée  à l'avant assure une bonne préhension permettant de se tirer vers la vasque

Pour fixation par vis à double filetage

Kit pour réparation d’impacts sur la vasque, livrable sur demande

Peut être équipée avec Cavere Support de douchette horizontal 7485030, Cavere Patère 7500140, Cavere console de douche 7515250

Fond plat permettant l’accès aux fauteuils roulants suivant la norme DIN 18040 et ÖNORM B1600/1601

Livré avec kit de trop-plein

Sans robinetterie, ni siphon

Productbeschrijving

Catégorie de produits : Vasque

Version du produit : avec trop-plein, avec perçage pour robinetterie

Groupe de produits : 3800

Longueur : 550 mm

Largeur : 700 mm

Hauteur : 130 mm

Matériau : fonte minérale

Surface : brillant, non poreux

Capacité : 11 l

Couleur : Blanc

Charge : max. 150 kg