|  | NORMBAU GmbH Schwarzwaldstraße 15 77871 Renchen ¦ Germany Telefon +49 7843 704-0 normbau@allegion.com normbau.de ¦ allegion.com |
| --- | --- |

NORMBAU GmbH

Cavere Care Tringle de douche, avec anneau à rideaux, en forme de U, 900 x 900 mm, Cavere Anthracite métallisé

Artikelnummer: 7382320xxx

Aanbestedingstekst

Cavere Care en tant que famille de produits, déjà récompensée par un prix, avec une excellente conception convenant à toutes les exigences

Peut être raccourcie sur mesure de chaque côté

Fixation murale/ fixation plafond avec vis axiale

Anneaux de rideau en nylon correspondant à la teinte Cavere Care choisie :092 - Blanc (019)093 - Manhattan (067)096 - Manhattan (067)095 - Gris foncé (018)091 - Noir (016)

Fixation murale avec vis axiale

Pour les cloisons légères, une doublure en bois collé multicouche d'au moins 20 mm d'épaisseur est nécessaire

Extensible avec les rideaux de douche Care

Livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles pour matériaux de construction pleins

Disponible en longueurs individuelles sur demande

Productbeschrijving

Catégorie de produits : Tringle de douche

Version du produit : avec anneau à rideaux

Groupe de produits : 7010

Entraxe a1 : 900 mm

Entraxe a2 : 900 mm

Diamètre : 20 mm

Forme : en forme de U

Anneaux à rideaux : 28 St.

Matériau : aluminium

Additif matériel : Anneaux de rideau en polyamide

Surface : revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091)

Couleur : Cavere Anthracite métallisé

Couleurs disponibles : livrable en coloris Cavere