|  | NORMBAU GmbH Schwarzwaldstraße 15 77871 Renchen ¦ Germany Telefon +49 7843 704-0 normbau@allegion.com normbau.de ¦ allegion.com |
| --- | --- |

NORMBAU GmbH

Care Plaques de fixation, pour fixation par l'avant sur cloisons et cloisons lègères (sans renfort), pour Nylon Care 300 et Nylon Care 400, 200 x 15 x 850 mm, Cavere Blanc satiné

Artikelnummer: 7448480xxx

Aanbestedingstekst

Convient pour: Nylon Care 300 barres d’appui rabattable Nylon Care 400 barres d’appui rabattable en barres d’appui murale

Fixation invisible

Fourni avec le matériel de montage pour fixer le rail de support mural et Barre d’appui rabattable à la plaque de montage

Les vis (Ø 6 - 8 mm) pour la fixation de la plaque de montage au mur ne sont pas comprises dans la livraison

Productbeschrijving

Catégorie de produits : Plaques de fixation

Version du produit : pour fixation par l'avant sur cloisons et cloisons lègères (sans renfort)

Groupe de produits : 2000

Longueur : 200 mm

Largeur : 15 mm

Hauteur : 850 mm

Convient pour : pour Nylon Care 300 et Nylon Care 400

Matériau : aluminium

Surface : revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection antibactérienne intégrée

Type de mur : Fixation par l‘avant sur cloisons sans renfort et cloisons légères

Couleur : Cavere Blanc satiné