|  | NORMBAU GmbH Schwarzwaldstraße 15 77871 Renchen ¦ Germany Telefon +49 7843 704-0 normbau@allegion.com normbau.de ¦ allegion.com |
| --- | --- |

NORMBAU GmbH

Cavere Care Vasque, avec trop-plein, avec perçage pour robinetterie, 550 x 600 x 120 mm, Cavere Blanc satiné

Artikelnummer: 7530650xxx

Aanbestedingstekst

Cavere Care en tant que famille de produits, déjà récompensée par un prix, avec une excellente conception convenant à toutes les exigences

Cuvette ergonomique élargie en partie avant

Angles arrondis avec surface plane pour appui et soutien confortable des bras

Avec surface de rangement pour les ustensiles de bain

Avec deux poignées latérales, également utilisables comme porte-serviettes

Pour fixation par vis à double filetage

Kit pour réparation d’impacts sur la vasque, livrable sur demande

Fond plat permettant l’accès aux fauteuils roulants suivant la norme DIN 18040 et ÖNORM B1600/1601

Livré avec kit de trop-plein

Sans robinetterie, ni siphon

Productbeschrijving

Catégorie de produits : Vasque

Version du produit : avec trop-plein, avec perçage pour robinetterie

Groupe de produits : 7010

Longueur : 550 mm

Largeur : 600 mm

Hauteur : 120 mm

Matériau : fonte minérale

Surface : brillant, non poreux

Couleur : Cavere Blanc satiné

Charge : max. 150 kg