|  | NORMBAU GmbH Schwarzwaldstraße 15 77871 Renchen ¦ Germany Telefon +49 7843 704-0 normbau@allegion.com normbau.de ¦ allegion.com |
| --- | --- |

NORMBAU GmbH

Siège de douche à suspendre, avec dossier, pour Cavere, 412 x 640 x 574 mm, Ascento Gris foncé

Artikelnummer: 8750020xxx

Aanbestedingstekst

Ascento comme solution d'assise modulaire, extensible et combinable

À accrocher aux mains courantes Cavere Care

Dossier ergonomique avec bords extérieurs arrondis

Avec système de freinage réglable

Se bloque en position relevée

Pour une bordure de douche de 850 mm, la hauteur d'assise est de 460 mm (DIN18040 et ÖNORM B1600)

Fixation invisible

Productbeschrijving

Catégorie de produits : Siège de douche à suspendre

Version du produit : avec dossier

Groupe de produits : 8700

Longueur : 412 mm

Largeur : 640 mm

Hauteur : 574 mm

Largeur de l'assise : 412 mm

Profondeur de la surface du siège : 422 mm

Convient pour : pour Cavere

Matériau : polypropylène

Additif matériel : support du siège et module de suspension en aluminium

Surface : mat

Couleur : Ascento Gris foncé

Couleurs disponibles : livrable en coloris Ascento

Charge : max. 150 kg nach ISO 17966:2016, statisch getestet bis zu 200 kg