|  | NORMBAU GmbH Schwarzwaldstraße 15 77871 Renchen ¦ Germany Telefon +49 7843 704-0 normbau@allegion.com normbau.de ¦ allegion.com |
| --- | --- |

NORMBAU GmbH

Nylon Care 300 Siège de douche à suspendre, 515 x 380 x 450 mm, Bleu Pastel

Numéro d'article : 0300771xxx

Texte d'appel d'offres

Nylon Care en tant que famille de produits éprouvée avec une grande diversité de variantes grâce à trois séries répondant aux exigences les plus diverses

À accrocher aux mains courantes Nylon Care

Avec noyau continu en acier anti-corrosif

Avec assise et dossier antidérapants grâce à une surface structurée

Pour une bordure de douche de 850 mm, la hauteur d'assise est de 470 mm (DIN18040 et ÖNORM B1600)

Capacité de charge : max. 175 kg selon ISO17966:2016, testé statiquement jusqu‘à 200 kg

Description du produit

Catégorie de produits : Siège de douche à suspendre

Groupe de produits : 0700

Longueur : 515 mm

Largeur : 380 mm

Hauteur : 450 mm

Largeur de l'assise : 380 mm

Profondeur de la surface du siège : 320 mm

Matériau : polyamide

Surface : haute brillance

Couleur : Bleu Pastel

Couleurs disponibles : livrable en coloris Nylon

Charge : max. 175 kg nach ISO 17966:2016, statisch getestet bis zu 200 kg