|  | NORMBAU GmbH Schwarzwaldstraße 15 77871 Renchen ¦ Germany Telefon +49 7843 704-0 normbau@allegion.com normbau.de ¦ allegion.com |
| --- | --- |

NORMBAU GmbH

Nylon Care 300 Siège de douche à suspendre FR, 480 x 515 x 390 mm, Gris foncé

Numéro d'article : 0300774xxx

Texte d'appel d'offres

Nylon Care en tant que famille de produits éprouvée avec une grande diversité de variantes grâce à trois séries répondant aux exigences les plus diverses

À accrocher aux mains courantes Nylon Care

Avec noyau continu en acier anti-corrosif

Avec assise et dossier antidérapants grâce à une surface structurée

Pour main courante de maintien avec arête supérieure à 770 - 800 mm

Capacité de charge : max. 175 kg selon ISO17966:2016, testé statiquement jusqu‘à 200 kg

Description du produit

Catégorie de produits : Siège de douche à suspendre

Groupe de produits : 0700

Longueur : 480 mm

Largeur : 515 mm

Hauteur : 390 mm

Largeur de l'assise : 480 mm

Profondeur de la surface du siège : 320 mm

Matériau : polyamide

Surface : haute brillance

Couleur : Gris foncé

Couleurs disponibles : livrable en coloris Nylon

Charge : max. 175 kg