|  | NORMBAU GmbH Schwarzwaldstraße 15 77871 Renchen ¦ Germany Telefon +49 7843 704-0 normbau@allegion.com normbau.de ¦ allegion.com |
| --- | --- |

NORMBAU GmbH

Nylon Care Rondelle d‘étanchéité, 10 pièces, pour Nylon Care 300 et Nylon Care 400, 62 x 62 x 2 mm, Noir

Numéro d'article : 0300901xxx

Texte d'appel d'offres

Nylon Care en tant que famille de produits éprouvée avec une grande diversité de variantes grâce à trois séries répondant aux exigences les plus diverses

Autocollant, avec film support

Permet d'étanchéifier les points de perçage conformément aux normes (DIN 18534-1)

Également utilisable sur des joints

Utilisable pour tous les produits Nylon Care avec rosace Ø 70 mm

Unité d’emballage 10 pièces

Description du produit

Catégorie de produits : Rondelle d‘étanchéité

Version du produit : 10 pièces

Groupe de produits : 0700

Longueur : 62 mm

Largeur : 62 mm

Hauteur : 2 mm

Diamètre : 62 mm

Convient pour : pour Nylon Care 300 et Nylon Care 400

Matériau : caoutchouc cellulaire EPDM

Couleur : Noir