|  | NORMBAU GmbH Schwarzwaldstraße 15 77871 Renchen ¦ Germany Telefon +49 7843 704-0 normbau@allegion.com normbau.de ¦ allegion.com |
| --- | --- |

NORMBAU GmbH

Care Kit de fixation MS 4.8 H 2, pour la fixation de la maçonnerie creuse (sans cartouche de mortier de scellement), Incolore

Numéro d'article : 0448882xxx

Texte d'appel d'offres

Convient pour: Verso Care siège rabattable en siège rabattable avec pied escamotable

La fixation de ce type de matériel de sécurité doit être effectuée par un professionnel

Le kit d'assemblage a été testé conformément aux règles de construction

Description du produit

Catégorie de produits : Kit de fixation

Version du produit : pour la fixation de la maçonnerie creuse (sans cartouche de mortier de scellement)

Groupe de produits : 2000

Matériaux & livraison : 2 x vis à tête hexagonale M10 x 20, A4-AISI 316 2 x douille de tamisage Ø 20 x 100 2 x douilles à filetage intérieur en acier Ø 15 x 75 / M10

Type de mur : Maçonnerie creuse : brique creuse HLz ≥ 12, brique silico- calcaire creuse KSL ≥ 12, pierre creuse ≥ Hbl4, Hbn4 autres briques creuses béton/béton léger, brique pleine ≥ Mz12, brique silico- calcaire pleine ≥ KS 12 pierre naturelle avec stru

Couleur : Incolore