|  | NORMBAU GmbH Schwarzwaldstraße 15 77871 Renchen ¦ Germany Telefon +49 7843 704-0 normbau@allegion.com normbau.de ¦ allegion.com |
| --- | --- |

NORMBAU GmbH

Care Télécommande, pour montage ultérieur, 85 x 17 x 46 mm, Incolore

Numéro d'article : 0449010xxx

Texte d'appel d'offres

Pour poignées de soutien pliantes Inox Care et Nylon Care

avec pictogramme pour le déclenchement du rinçage des WC

télécommande sans fil 868,4 MHz permettant de déclencher la chasse d’eau, compatible avec les chacces d'eau sans fil de Gerberit, Grohe, Sanit, Tece, Viega et Mepa, dimensions du boîtier : 85 x 46 x 17 mm

Description du produit

Catégorie de produits : Télécommande

Version du produit : pour montage ultérieur

Groupe de produits : 2000

Longueur : 85 mm

Largeur : 17 mm

Hauteur : 46 mm

Matériau : polyamide

Couleur : Incolore