|  | NORMBAU GmbH Schwarzwaldstraße 15 77871 Renchen ¦ Germany Telefon +49 7843 704-0 normbau@allegion.com normbau.de ¦ allegion.com |
| --- | --- |

NORMBAU GmbH

Nylon Care 400 Siège de douche à suspendre, 556 x 410 x 506 mm, Bordeaux, Rembourrage noir

Numéro d'article : 0844610xxx

Texte d'appel d'offres

Nylon Care en tant que famille de produits éprouvée avec une grande diversité de variantes grâce à trois séries répondant aux exigences les plus diverses

À accrocher aux mains courantes Nylon Care

Avec noyau continu en acier anti-corrosif

Charnières renforcées en acier

Avec système de freinage réglable

Se bloque en position relevée

Pour une bordure de douche de 850 mm, la hauteur d'assise est de 460 mm (DIN18040 et ÖNORM B1600)

Capacité de charge : max. 175 kg selon ISO17966:2016, testé statiquement jusqu‘à 200 kg

Description du produit

Catégorie de produits : Siège de douche à suspendre

Groupe de produits : 2000

Longueur : 556 mm

Largeur : 410 mm

Hauteur : 506 mm

Largeur de l'assise : 410 mm

Profondeur de la surface du siège : 365 mm

Additif de couleur : Rembourrage noir

Matériau : polyamide

Additif matériel : Rembourrage en mousse intégrale PUR

Surface : haute brillance

Couleur : Bordeaux

Couleurs disponibles : livrable en coloris Nylon

Charge : max. 175 kg nach ISO 17966:2016, statisch getestet bis zu 200 kg