|  | NORMBAU GmbH Schwarzwaldstraße 15 77871 Renchen ¦ Germany Telefon +49 7843 704-0 normbau@allegion.com normbau.de ¦ allegion.com |
| --- | --- |

NORMBAU GmbH

Care Siège de douche à suspendre FR, avec découpe ergonomique, 450 x 563 x 406 mm, Cavere Anthracite métallisé, rembourrage anthracite

Numéro d'article : 0847919xxx

Texte d'appel d'offres

À accrocher aux mains courantes Inox Care et Nylon Care

Pour main courante de maintien avec arête supérieure à 770 - 800 mm

Capacité de charge : max. 150 kg selon ISO17966:2016, testé statiquement jusqu‘à 200 kg

Description du produit

Catégorie de produits : Siège de douche à suspendre

Version du produit : avec découpe ergonomique

Groupe de produits : 2000

Longueur : 450 mm

Largeur : 563 mm

Hauteur : 406 mm

Largeur de l'assise : 450 mm

Profondeur de la surface du siège : 405 mm

Additif de couleur : rembourrage anthracite

Matériau : aluminium

Additif matériel : Rembourrage en mousse intégrale PUR

Surface : revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection antibactérienne intégrée

Couleur : Cavere Anthracite métallisé

Couleurs disponibles : livrable en coloris Blanc (019), Cavere Anthracite métallisé (095) et Cavere Argent métallisé (096)

Charge : max. 175 kg nach ISO 17966:2016, statisch getestet bis zu 200 kg