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Inox Care Platine de fixation vario, avec cache, pour  poignées d'appui rabattables avec bouton-poussoir électrique, raccordement caché avec plaque de montage, 110 x 23 x 226 mm, Satiné


Numéro d'article : 2050220xxx


Texte d'appel d'offres

Inox Care, une gamme résistante et polyvalente en acier inoxydable qui allie accessibilité et hygiène dans un design moderne
Plaque de base cachée par un cache
Avec fraisage pour le passage des câbles
Préparation pour un remplacement ultérieur aisé du cache par des poignées d'appui rabattables avec bouton-poussoir électrique vario, raccordement caché avec plaque de montage
etanchéification des points de perçageconformément aux normes (DIN 18534-1) en combinaison avec les kits de fixation NORMBAU 7470xxx
Le matériel de fixation doit être défini sur le chantier et adapté selon la configuration et la nature de la cloison

Description du produit

Catégorie de produits : Platine de fixation
Version du produit : avec cache, pour  poignées d'appui rabattables avec bouton-poussoir électrique, raccordement caché avec plaque de montage
Groupe de produits : 5500
Longueur : 110 mm
Largeur : 23 mm
Hauteur : 226 mm
Matériau : inox, qualité no 1.4301 (A2-AISI 304)
Surface : finition mate
Couleur : Satiné
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