|  | NORMBAU GmbH Schwarzwaldstraße 15 77871 Renchen ¦ Germany Telefon +49 7843 704-0 normbau@allegion.com normbau.de ¦ allegion.com |
| --- | --- |

NORMBAU GmbH

Inox Care Cache aveugle vario, 226 x 110 x 23 mm, Satiné

Numéro d'article : 2050250xxx

Texte d'appel d'offres

Inox Care, une gamme résistante et polyvalente en acier inoxydable qui allie accessibilité et hygiène dans un design moderne

Le cache sert à recouvrir la plaque de base déjà existante

Peut être remplacé par des produits vario

etanchéification des points de perçageconformément aux normes (DIN 18534-1) en combinaison avec les kits de fixation NORMBAU 7470xxx

Description du produit

Catégorie de produits : Cache aveugle

Groupe de produits : 5500

Longueur : 226 mm

Largeur : 110 mm

Hauteur : 23 mm

Matériau : inox, qualité no 1.4301 (A2-AISI 304)

Surface : finition mate

Couleur : Satiné