|  | NORMBAU GmbH Schwarzwaldstraße 15 77871 Renchen ¦ Germany Telefon +49 7843 704-0 normbau@allegion.com normbau.de ¦ allegion.com |
| --- | --- |

NORMBAU GmbH

Inox Care Platine de fixation vario, 88 x 15 x 178 mm, Incolore

Numéro d'article : 2050256xxx

Texte d'appel d'offres

Inox Care, une gamme résistante et polyvalente en acier inoxydable qui allie accessibilité et hygiène dans un design moderne

Exclusivement pour les produits vario sans plaque de base

Pour les produits vario avec plaque de base, cet article est déjà inclus

Ne convient pas aux poignées d'appui rabattables avec bouton-poussoir électrique vario, raccordement caché avec plaque de montage

etanchéification des points de perçageconformément aux normes (DIN 18534-1) en combinaison avec les kits de fixation NORMBAU 7470xxx

Le matériel de fixation doit être défini sur le chantier et adapté selon la configuration et la nature de la cloison

Description du produit

Catégorie de produits : Platine de fixation

Groupe de produits : 5500

Longueur : 88 mm

Largeur : 15 mm

Hauteur : 178 mm

Matériau : inox, qualité no 1.4301 (A2-AISI 304)

Surface : finition mate

Couleur : Incolore