|  | NORMBAU GmbH Schwarzwaldstraße 15 77871 Renchen ¦ Germany Telefon +49 7843 704-0 normbau@allegion.com normbau.de ¦ allegion.com |
| --- | --- |

NORMBAU GmbH

Special Care PSY Rehausse plafond, L = 1000 mm, Satiné

Numéro d'article : 2088002xxx

Texte d'appel d'offres

Special Care PSY sert à réduire les risques en cas de risque de suicide

Fonction de désengagement avant d'atteindre une charge de 25 kg

Réutilisable par clipsage

Pour Special Care PSY Tringles de douche en acier inoxydable

Peut être raccourcie sur mesure de chaque côté

Pour la fixation sur le filetage de raccordement de la tringle de rideau de douche

Avec rosace en plastique Ø 70 mm, coloris Gris foncè (018), pour vissage invisible

Pour les cloisons légères, une doublure en bois collé multicouche d'au moins 20 mm d'épaisseur est nécessaire

Livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles pour matériaux de construction pleins

Description du produit

Catégorie de produits : Rehausse plafond

Groupe de produits : 2010

Longueur L : 1000 mm

Diamètre : 6 mm

Matériau : inox, qualité no 1.4301 (A2-AISI 304)

Surface : finition mate

Couleur : Satiné

Couleurs disponibles : livrable en coloris Gris foncé (018) et Blanc (019)

Charge : max. 30 kg