|  | NORMBAU GmbH Schwarzwaldstraße 15 77871 Renchen ¦ Germany Telefon +49 7843 704-0 normbau@allegion.com normbau.de ¦ allegion.com |
| --- | --- |

NORMBAU GmbH

Kit de fixation MS.EST.WG FS, Incolore

Numéro d'article : 2287719xxx

Texte d'appel d'offres

Montageset enthält Drückervierkantstift und Schrauben für genannte Türstärken

Feuerschutzausführung nach DIN 18273

Description du produit

Catégorie de produits : Kit de fixation

Désignation abrégée : MS.EST.WG FS

Groupe de produits : 6300

Épaisseur de la porte : 35 - 45 mm

Couleur : Incolore