|  | NORMBAU GmbH Schwarzwaldstraße 15 77871 Renchen ¦ Germany Telefon +49 7843 704-0 normbau@allegion.com normbau.de ¦ allegion.com |
| --- | --- |

NORMBAU GmbH

Inox Boutons, Paire, 30 x 30 x 72 mm, Satiné

Numéro d'article : 2290105xxx

Texte d'appel d'offres

Solutions de cloisons design pour portes et cloisons en panneaux HPL

Assemblage par tige filetée

Perçage dans la porte Ø 8,5 mm

Livrasion avec vis 4 x 40 mm

A la commande, veuilez préciser l'épaisseur de la porte

Description du produit

Catégorie de produits : Boutons

Version du produit : Paire

Désignation abrégée : NT.TK 29.5

Groupe de produits : 6600

Longueur : 30 mm

Largeur : 30 mm

Hauteur : 72 mm

Épaisseur de la porte : 7 - 13 mm

Matériau : inox, qualité no 1.4401 (A4-AISI 316)

Surface : finition mate

Couleur : Satiné