|  | NORMBAU GmbH Schwarzwaldstraße 15 77871 Renchen ¦ Germany Telefon +49 7843 704-0 normbau@allegion.com normbau.de ¦ allegion.com |
| --- | --- |

NORMBAU GmbH

Inox Care Distributeur de désinfectant ou de savon liquide, 0.5 l, 163 x 80 x 259 mm, Poli brillant

Numéro d'article : 2291631xxx

Texte d'appel d'offres

Inox Care, une gamme résistante et polyvalente en acier inoxydable qui allie accessibilité et hygiène dans un design moderne

Avec pompe coudée en acier inoxydable

Für Desinfektionsmittel, Flüssigseifen und dünnflüssige Lotionen geeignet

Pour accueillir les bouteilles européennes courantes

La pompe et le distributeur sont autoclavables à la vapeur chaude (121° C à 1 bar de pression)

Débit réglable, env. 2,0 ml par dose

Livré avec une bouteille en plastique vide

Livré avec matériel de montage

Description du produit

Catégorie de produits : Distributeur de désinfectant ou de savon liquide

Groupe de produits : 5600

Longueur : 163 mm

Largeur : 80 mm

Hauteur : 259 mm

Matériau : inox, qualité no 1.4301 (A2-AISI 304)

Surface : haute brillance

Capacité : 0.5 l

Couleur : Poli brillant

Couleurs disponibles : livrable en Poli brillant (008), Satiné (009) et Blanc (019)