|  | NORMBAU GmbH Schwarzwaldstraße 15 77871 Renchen ¦ Germany Telefon +49 7843 704-0 normbau@allegion.com normbau.de ¦ allegion.com |
| --- | --- |

NORMBAU GmbH

Inox Care Siège rabattable, 410 x 100 x 410 mm, Poli brillant, Rembourrage noir

Numéro d'article : 2974010xxx

Texte d'appel d'offres

Inox Care, une gamme résistante et polyvalente en acier inoxydable qui allie accessibilité et hygiène dans un design moderne

Rembourrage avec noyau continu en acier anti-corrosif

Charnières renforcées en acier

Caches latéraux en aspect inox

Avec système de freinage réglable

Se bloque en position relevée

Fixation invisible

Pour les cloisons légères, une doublure en bois collé multicouche d'au moins 20 mm d'épaisseur est nécessaire

Capacité de charge : max. 175 kg selon ISO17966:2016, testé statiquement jusqu‘à 200 kg

Le matériel de fixation doit être défini sur le chantier et adapté selon la configuration et la nature de la cloison

Description du produit

Catégorie de produits : Siège rabattable

Groupe de produits : 5500

Longueur : 410 mm

Largeur : 100 mm

Hauteur : 410 mm

Largeur de l'assise : 410 mm

Profondeur de la surface du siège : 365 mm

Additif de couleur : Rembourrage noir

Matériau : inox, qualité no 1.4301 (A2-AISI 304)

Additif matériel : Rembourrage en mousse intégrale PUR

Surface : haute brillance

Couleur : Poli brillant

Charge : max. 175 kg nach ISO 17966:2016, statisch getestet bis zu 200 kg