|  | NORMBAU GmbH Schwarzwaldstraße 15 77871 Renchen ¦ Germany Telefon +49 7843 704-0 normbau@allegion.com normbau.de ¦ allegion.com |
| --- | --- |

NORMBAU GmbH

Care Kit de fixation, pour fixation par l'avant sur cloisons (avec renfort en acier ou ossature métallique), Incolore

Numéro d'article : 7470020xxx

Texte d'appel d'offres

Convient pour: Cavere Care: barre d’appui rabattable vario, barre d’appui murale vario, platine de fixation avec cache aveugle vario, siège rabattable et dossier avec plaque de fixation Inox Care: barre d’appui rabattable vario, barre d’appui murale, platine de fixation avec cache aveugle vario Nylon Care: barre d’appui rabattable vario, barre d’appui murale vario, platine de fixation avec cache aveugle vario Verso Care Duo: barre d’appui rabattable vario Ascento: la solution modulaire

Avec éléments d'étanchéité permet d'étanchéifier les points de perçage conformément aux normes (DIN 18534-1)

La fixation de ce type de matériel de sécurité doit être effectuée par un professionnel

Description du produit

Catégorie de produits : Kit de fixation

Version du produit : pour fixation par l'avant sur cloisons (avec renfort en acier ou ossature métallique)

Groupe de produits : 7000

Matériaux & livraison : 4 vis à tête fraisée M10 x 60 mmen inox A2-AISI 304, 4 des éléments d‘étanchéité permet d‘étanchéifier les points de perçage conformément aux normes (DIN 18534-1)

Type de mur : Fixation par l'avant sur bati-support avec renfort en acier ou ossature métallique, sur cloisons légères en placoplâtre, planches d'aggloméré ou panneaux en fibres dures

Couleur : Incolore