|  | NORMBAU GmbH Schwarzwaldstraße 15 77871 Renchen ¦ Germany Telefon +49 7843 704-0 normbau@allegion.com normbau.de ¦ allegion.com |
| --- | --- |

NORMBAU GmbH

Cavere Care Tabouret, avec découpe ergonomique, 595 x 410 x 510 mm, Cavere Anthracite métallisé, Rembourrage noir

Numéro d'article : 7844345xxx

Texte d'appel d'offres

Cavere Care en tant que famille de produits, déjà récompensée par un prix, avec une excellente conception convenant à toutes les exigences

Avec des évidements latéraux servant de poignées de maintien

Assise avec fente d'écoulement

Avec tampon de sol antidérapant de la même couleur que le rembourrage

Description du produit

Catégorie de produits : Tabouret

Version du produit : avec découpe ergonomique

Groupe de produits : 7000

Longueur : 595 mm

Largeur : 410 mm

Hauteur : 510 mm

Largeur de l'assise : 594 mm

Profondeur de la surface du siège : 408 mm

Additif de couleur : Rembourrage noir

Matériau : inox, qualité no 1.4301 (A2-AISI 304)

Additif matériel : Rembourrage en mousse intégrale PUR

Surface : revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091)

Couleur : Cavere Anthracite métallisé

Couleurs disponibles : livrable en coloris Cavere

Charge : max. 150 kg