|  | NORMBAU GmbH Schwarzwaldstraße 15 77871 Renchen ¦ Germany Telefon +49 7843 704-0 normbau@allegion.com normbau.de ¦ allegion.com |
| --- | --- |

NORMBAU GmbH

Cavere Care Siège de douche à suspendre FR, 380 x 563 x 406 mm, Cavere Anthracite métallisé, rembourrage anthracite

Numéro d'article : 7847381xxx

Texte d'appel d'offres

Cavere Care en tant que famille de produits, déjà récompensée par un prix, avec une excellente conception convenant à toutes les exigences

À accrocher aux mains courantes Cavere Care

Rembourrage avec noyau métallique continu non corrosif

Avec système de freinage réglable

Se bloque en position relevée

Pour main courante de maintien avec arête supérieure à 770 - 800 mm

Peut être équipé ultérieurement d'un accoudoir 7844100

Capacité de charge : max. 150 kg selon ISO17966:2016, testé statiquement jusqu‘à 200 kg

Description du produit

Catégorie de produits : Siège de douche à suspendre

Groupe de produits : 7000

Longueur : 380 mm

Largeur : 563 mm

Hauteur : 406 mm

Largeur de l'assise : 380 mm

Profondeur de la surface du siège : 405 mm

Additif de couleur : rembourrage anthracite

Matériau : aluminium

Additif matériel : Rembourrage en mousse intégrale PUR

Surface : revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091)

Couleur : Cavere Anthracite métallisé

Couleurs disponibles : livrable en coloris Cavere

Charge : max. 150 kg nach ISO 17966:2016, statisch getestet bis zu 200 kg