|  | NORMBAU GmbH Schwarzwaldstraße 15 77871 Renchen ¦ Germany Telefon +49 7843 704-0 normbau@allegion.com normbau.de ¦ allegion.com |
| --- | --- |

NORMBAU GmbH

Siège de douche à suspendre FR, avec dossier, pour Cavere, 412 x 640 x 574 mm, Ascento Gris foncé

Numéro d'article : 8750022xxx

Texte d'appel d'offres

Ascento comme solution d'assise modulaire, extensible et combinable

À accrocher aux mains courantes Cavere Care

Dossier ergonomique avec bords extérieurs arrondis

Avec système de freinage réglable

Se bloque en position relevée

Pour main courante de maintien avec arête supérieure à 790 - 800 mm

Fixation invisible

Description du produit

Catégorie de produits : Siège de douche à suspendre

Version du produit : avec dossier

Groupe de produits : 8700

Longueur : 412 mm

Largeur : 640 mm

Hauteur : 574 mm

Largeur de l'assise : 412 mm

Profondeur de la surface du siège : 422 mm

Convient pour : pour Cavere

Matériau : polypropylène

Additif matériel : support du siège et module de suspension en aluminium

Surface : mat

Couleur : Ascento Gris foncé

Couleurs disponibles : livrable en coloris Ascento

Charge : max. 150 kg nach ISO 17966:2016, statisch getestet bis zu 200 kg