|  | NORMBAU GmbH Schwarzwaldstraße 15 77871 Renchen ¦ Germany Telefon +49 7843 704-0 normbau@allegion.com normbau.de ¦ allegion.com |
| --- | --- |

NORMBAU GmbH

Siège de douche à suspendre FR, avec dossier, pour Inox Care et Nylon Care, 412 x 640 x 574 mm, Ascento Blanc

Numéro d'article : 8750023xxx

Texte d'appel d'offres

Ascento comme solution d'assise modulaire, extensible et combinable

À accrocher aux mains courantes Inox Care et Nylon Care

Dossier ergonomique avec bords extérieurs arrondis

Avec système de freinage réglable

Se bloque en position relevée

Pour main courante de maintien avec arête supérieure à 790 - 800 mm

Fixation invisible

Description du produit

Catégorie de produits : Siège de douche à suspendre

Version du produit : avec dossier

Groupe de produits : 8700

Longueur : 412 mm

Largeur : 640 mm

Hauteur : 574 mm

Largeur de l'assise : 412 mm

Profondeur de la surface du siège : 422 mm

Convient pour : pour Inox Care et Nylon Care

Matériau : polypropylène

Additif matériel : support du siège et module de suspension en aluminium

Surface : mat

Couleur : Ascento Blanc

Couleurs disponibles : livrable en coloris Ascento

Charge : max. 150 kg nach ISO 17966:2016, statisch getestet bis zu 200 kg