|  | NORMBAU GmbH Schwarzwaldstraße 15 77871 Renchen ¦ Germany Telefon +49 7843 704-0 normbau@allegion.com normbau.de ¦ allegion.com |
| --- | --- |

NORMBAU GmbH

Nylon Care Badkamer ventilatierooster, 458 x 91 x 38 mm, Wit

Artikelnummer: 0089010xxx

Aanbestedingstekst

Nylon Care als beproefde productfamilie met een breed scala aan varianten via drie series voor de meest uiteenlopende eisen

Voor deurdikte 30 - 42 mm

luchtdoorgang = 165 cm²

voor Deuropening: 436 x 76 mm

levering met schroeven voor deurdikte 40 mm

verpakking eenheid 20 paren

Productbeschrijving

Productcategorie : Badkamer ventilatierooster

Productgroep : 1500

Lengte : 458 mm

Breedte : 91 mm

Hoogte : 38 mm

Materiaal : Polystyreen

Oppervlak : Hoogglans

Kleur : Wit