|  | NORMBAU GmbH Schwarzwaldstraße 15 77871 Renchen ¦ Germany Telefon +49 7843 704-0 normbau@allegion.com normbau.de ¦ allegion.com |
| --- | --- |

NORMBAU GmbH

Nylon Muurplaathouder NY.WPH, 62 x 27 x 55 mm, Donkergrijs

Artikelnummer: 0289060xxx

Aanbestedingstekst

Design wandsysteem voor deuren en tussenwanden van HPL plaatmateriaal, 13 mm plaatdikte

is nodig voor de bevestiging van scheidingswandplaten aan metselwerk

voor 13 mm plaatdikte, bij gebruik van een afstandhouder 0289620 kan de plaatdikte ook 10 mm bedragen

voor wandmontage adviseren wij verzonkenschroeven Ø 6 x 70 mm en pluggen Ø 8 mm

levering met draadbus, afdekkap en schroef 5 x 20 mm

Productbeschrijving

Productcategorie : Muurplaathouder

Korte benaming : NY.WPH

Productgroep : 2600

Lengte : 62 mm

Breedte : 27 mm

Hoogte : 55 mm

Materiaal : Polyamide

Oppervlak : Hoogglans

Kleur : Donkergrijs

Verkrijgbare kleuren : verkrijgbaar in de Nylon kleuren