|  | NORMBAU GmbH Schwarzwaldstraße 15 77871 Renchen ¦ Germany Telefon +49 7843 704-0 normbau@allegion.com normbau.de ¦ allegion.com |
| --- | --- |

NORMBAU GmbH

Draadstang, L = 2000 mm, Kleurloos

Artikelnummer: 0289280xxx

Aanbestedingstekst

Design wandsysteem voor deuren en tussenwanden van HPL plaatmateriaal, 13 mm plaatdikte

losse onderdelen voor de bovenste riem

Buiselement bestaat uit nylon buis, stalen buis, draadstang, verbindingsmoer en afstandsklemmen

kan worden verlengd met verbindingsmoer 0289320 en verdere draadstang

draad M12

corrosiebestendig

kan op maat ingekort worden

Productbeschrijving

Productcategorie : Draadstang

Productgroep : 2600

Lengte : 2000 mm

Breedte : 12 mm

Hoogte : 12 mm

Materiaal : Staal

Kleur : Kleurloos