|  | NORMBAU GmbH Schwarzwaldstraße 15 77871 Renchen ¦ Germany Telefon +49 7843 704-0 normbau@allegion.com normbau.de ¦ allegion.com |
| --- | --- |

NORMBAU GmbH

Afstandsclips, 20 x 20 x 5 mm, Kleurloos

Artikelnummer: 0289301xxx

Aanbestedingstekst

Design wandsysteem voor deuren en tussenwanden van HPL plaatmateriaal, 13 mm plaatdikte

losse onderdelen voor de bovenste riem

Buiselement bestaat uit nylon buis, stalen buis, draadstang, verbindingsmoer en afstandsklemmen

dient om de draadstang in de stalen pijp te centreren

voorkomt lawaai bij sterke trillingen

aanbevolen montageafstand op draadstang 500 mm

verpakking eenheid 10 stuks

Productbeschrijving

Productcategorie : Afstandsclips

Productgroep : 2600

Lengte : 20 mm

Breedte : 20 mm

Hoogte : 5 mm

Materiaal : Kunststof

Kleur : Kleurloos