|  | NORMBAU GmbH Schwarzwaldstraße 15 77871 Renchen ¦ Germany Telefon +49 7843 704-0 normbau@allegion.com normbau.de ¦ allegion.com |
| --- | --- |

NORMBAU GmbH

Bevestigingsset NY.SP/BW, voor bevestiging aan scheidingswandplaten, Kleurloos

Artikelnummer: 0289321xxx

Aanbestedingstekst

Design wandsysteem voor deuren en tussenwanden van HPL plaatmateriaal, 13 mm plaatdikte

voor bevestiging aan scheidingswandplaten

inhoud: 2 verzonken schroeven M5 x 16

Productbeschrijving

Productcategorie : Bevestigingsset

Product ontwerp : voor bevestiging aan scheidingswandplaten

Korte benaming : NY.SP/BW

Productgroep : 2600

Kleur : Kleurloos