|  | NORMBAU GmbH Schwarzwaldstraße 15 77871 Renchen ¦ Germany Telefon +49 7843 704-0 normbau@allegion.com normbau.de ¦ allegion.com |
| --- | --- |

NORMBAU GmbH

Stopprofiel ASP 2050, 2050 x 12 x 20 mm, Zwart

Artikelnummer: 0289450xxx

Aanbestedingstekst

Design wandsysteem voor deuren en tussenwanden van HPL plaatmateriaal, 13 mm plaatdikte

Stopprofiel zorgt voor optimale vergrendeling van de deur

zijn gemonteerd op de scharnierzijde van de deur of op het paneel

voor de installatie zijn twee Stopprofielen nodig

kan op maat ingekort worden

de profielen zijn geëxtrudeerd uit een harde en zachte kunststof. Hard voor montage in de voorgegroefde plaat, zachte voor geluidsisolatie en bescherming tegen beknelling. De benodigde groef is 3 mm breed en 8 mm diep

zelfklevend, gehamerd in de bestaande groef

Productbeschrijving

Productcategorie : Stopprofiel

Korte benaming : ASP 2050

Productgroep : 2600

Lengte : 2050 mm

Breedte : 12 mm

Hoogte : 20 mm

Materiaal : Kunststof

Kleur : Zwart

Verkrijgbare kleuren : Verkrijgbaar in de Nylon kleuren Zwart (016) en in Wit (019)