|  | NORMBAU GmbH Schwarzwaldstraße 15 77871 Renchen ¦ Germany Telefon +49 7843 704-0 normbau@allegion.com normbau.de ¦ allegion.com |
| --- | --- |

NORMBAU GmbH

Nylon Care Plafondsteun, voor verlaagd plafond, L = 500 mm, Wit

Artikelnummer: 0300348xxx

Aanbestedingstekst

Nylon Care als beproefde productfamilie met een breed scala aan varianten via drie series voor de meest uiteenlopende eisen

voor Nylon Care 300 en Nylon Care 400 Plafondsteunen

kan op maat ingekort worden

zichtbare kunstof rozet

levering met Bevestigingsmateriaal voor aansluiting op de Plafondsteun

Voor de bevestiging aan het plafond kan het bij de plafondophanging geleverde bevestigingsmateriaal worden gebruikt.

Productbeschrijving

Productcategorie : Plafondsteun

Product ontwerp : voor verlaagd plafond

Productgroep : 1500

Lengte L : 500 mm

Materiaal : Polyamide

Oppervlak : Hoogglans

Kleur : Wit

Verkrijgbare kleuren : verkrijgbaar in de Nylon kleuren