|  | NORMBAU GmbH Schwarzwaldstraße 15 77871 Renchen ¦ Germany Telefon +49 7843 704-0 normbau@allegion.com normbau.de ¦ allegion.com |
| --- | --- |

NORMBAU GmbH

Care spiegel verlichting, L = 400 mm, Gesatineerd

Artikelnummer: 0300669xxx

Aanbestedingstekst

kan later worden geklemd op spiegels met een glasdikte tot 6 mm

LED-lamp

8 Watt 220 - 230 V input

NEN 600 lm

veiligheidssysteem IP 44, waterdicht

met kabel, kabellengte 27 cm en behuizing voor contactklem

Productbeschrijving

Productcategorie : spiegel verlichting

Productgroep : 0700

Lengte : 400 mm

Breedte : 80 mm

Hoogte : 16 mm

Materiaal : aluminium

Kleur : Gesatineerd