|  | NORMBAU GmbH Schwarzwaldstraße 15 77871 Renchen ¦ Germany Telefon +49 7843 704-0 normbau@allegion.com normbau.de ¦ allegion.com |
| --- | --- |

NORMBAU GmbH

Verso Care Duo Hangzitje, 515 x 380 x 450 mm, Rood-Wit

Artikelnummer: 0300771xxx

Aanbestedingstekst

Verso Care Duo vergemakkelijkt de oriëntatie dankzij hoge contrast kleurencombinatie

voor het ophangen in Nylon Care Steungreepen in hoekvorm

verstevigd met een tegen roest beschermde stalen kern

met antislip zitting en rugleuning door gestructureerd oppervlak

voor douchesteungreep bovenrand 850 mm, zithoogte komt overeen met 470 mm  (DIN18040 en ÖNORM B1600)

Productbeschrijving

Productcategorie : Hangzitje

Productgroep : 0700

Lengte : 515 mm

Breedte : 380 mm

Hoogte : 450 mm

Brede zitting : 380 mm

Diepte van het zitoppervlak : 320 mm

Materiaal : Polyamide

Oppervlak : Hoogglans

Kleur : Rood-Wit

Belasting : max. 175 kg