|  | NORMBAU GmbH Schwarzwaldstraße 15 77871 Renchen ¦ Germany Telefon +49 7843 704-0 normbau@allegion.com normbau.de ¦ allegion.com |
| --- | --- |

NORMBAU GmbH

Nylon Care 300 Hangzitje FR, met rozet, 523 x 380 x 394 mm, Manhattan

Artikelnummer: 0300782xxx

Aanbestedingstekst

Nylon Care als beproefde productfamilie met een breed scala aan varianten via drie series voor de meest uiteenlopende eisen

voor het ophangen in Nylon Care Steungreepen in hoekvorm

verstevigd met een tegen roest beschermde stalen kern

met antislip zitting en rugleuning door gestructureerd oppervlak

voor douchesteungreep bovenrand 770 - 800 mm

belastbaarheid: max. 175 kg volgens ISO17966:2016, statisch geatest tot 200 kg

Productbeschrijving

Productcategorie : Hangzitje

Product ontwerp : met rozet

Productgroep : 0700

Lengte : 523 mm

Breedte : 380 mm

Hoogte : 394 mm

Brede zitting : 380 mm

Diepte van het zitoppervlak : 320 mm

Materiaal : Polyamide

Oppervlak : Hoogglans

Kleur : Manhattan

Verkrijgbare kleuren : verkrijgbaar in de Nylon kleuren

Belasting : max. 175 kg nach ISO 17966:2016, statisch getestet bis zu 200 kg