|  | NORMBAU GmbH Schwarzwaldstraße 15 77871 Renchen ¦ Germany Telefon +49 7843 704-0 normbau@allegion.com normbau.de ¦ allegion.com |
| --- | --- |

NORMBAU GmbH

Nylon Deurscharnier NY.TB 78, DIN rechts, 72 x 23 x 77 mm, Donkergrijs

Artikelnummer: 0341010xxx

Aanbestedingstekst

Design wandsysteem voor deuren en tussenwanden van HPL plaatmateriaal, 13 mm plaatdikte

staal versterkt

verborgen fixatie

aanbeveling voor de montage: 2 scharnieren voor deurgewichten tot 40 kg 3 scharnieren voor deurgewichten tot 60 kg

levering zonder befestigungsmaterial

Productbeschrijving

Productcategorie : Deurscharnier

Korte benaming : NY.TB 78

Productgroep : 2200

Lengte : 72 mm

Breedte : 23 mm

Hoogte : 77 mm

Materiaal : Polyamide

Oppervlak : Hoogglans

Versie : DIN rechts

Kleur : Donkergrijs

Verkrijgbare kleuren : verkrijgbaar in de Nylon kleuren