|  | NORMBAU GmbH Schwarzwaldstraße 15 77871 Renchen ¦ Germany Telefon +49 7843 704-0 normbau@allegion.com normbau.de ¦ allegion.com |
| --- | --- |

NORMBAU GmbH

NY.BZG 81.23.8/80 Münz 8, munt, Wit

Artikelnummer: 0434130xxx

Aanbestedingstekst

NORMBAU Drücker und Abdeckungen der Rosetten und Schilder aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, Farbe…, Drücker Ø 23 mm, mit durchgehenden korrosionsgeschützten Stahlkernen, mit festdrehbarer Verbindung in wartungsfreien Gleitlagern, Stützzapfen Ø 7 mm, verdeckte, lockerungssichere Verschraubung mit beschichteten Hülsenschrauben M4. Die Garnituren entsprechen der DIN EN 1906, Gebrauchsklasse 3 und der DIN 18255. FS-Ausführung mit zusätzlicher Drückerstiftverbindung nach DIN 18273 / DIN 179. Lieferbar für Türstärke 35-94 mm. Bei Bestellung bitte Türstärke angeben.

Productbeschrijving

Productcategorie : Badtür-Garnitur

Korte benaming : NY.BZG 81.23.8/80 Münz 8

Productgroep : 0900

Serie : NY 81

Vierkante spindel : 8 mm

Rosetten- /Schildform : Rundrosette

Gebruiksgebied : Objektbau

Materiaal : Polyamide

Oppervlak : Hoogglans

Kleur : Wit

Verkrijgbare kleuren : Verkrijgbaar in de Nylon kleuren Zwart (016), Donkergrijs (018), Wit (019) en in Lichtgrijs manhattan (067)