|  | NORMBAU GmbH Schwarzwaldstraße 15 77871 Renchen ¦ Germany Telefon +49 7843 704-0 normbau@allegion.com normbau.de ¦ allegion.com |
| --- | --- |

NORMBAU GmbH

Care Bevestigingsset MS 4.9 F 3, voor montage op wanden van volle bouwstoffen, Kleurloos

Artikelnummer: 0447690xxx

Aanbestedingstekst

geschikt voor: Nylon Care 300 opklapbare muursteun en muursteun, Montageplaat opklapbaar zitje en douche spatscherm Nylon Care 400 opklapbare muursteun en muursteun en Montageplaat opklapbaar zitje Special Care Adipositas opklapbare muursteun

de montage is door een vakman uit te voeren

Productbeschrijving

Productcategorie : Bevestigingsset

Product ontwerp : voor montage op wanden van volle bouwstoffen

Productgroep : 2000

Materiaal & leveringsomvang : 4 x Verzonken houtschroeven Ø 10 x 90 T40, A2-AISI 304 4 x Duopower pluggen Ø 12 x 60

Wandcondities : Wanden can volle bouwstoffen:beton ≥ B15, volle baksteen ≥ Mz12, kalkzand- volsteen ≥ KS12, natursteen met dichte structuur

Kleur : Kleurloos