|  | NORMBAU GmbH Schwarzwaldstraße 15 77871 Renchen ¦ Germany Telefon +49 7843 704-0 normbau@allegion.com normbau.de ¦ allegion.com |
| --- | --- |

NORMBAU GmbH

Nylon Care Montageplaat, 132 x 20 x 200 mm, Donkergrijs

Artikelnummer: 0448260xxx

Aanbestedingstekst

Nylon Care als beproefde productfamilie met een breed scala aan varianten via drie series voor de meest uiteenlopende eisen

geschikt voor: Inox Care lift-up opklapbaar zitje Nylon Care 400 lift-up opklapbaar zitje Nylon Care 300 lift-up opklapbaar zitje et douche spatscherm

verborgen fixatie

verstevigd met een tegen roest beschermde stalen kern

geleverd met bevestigingsmateriaal om het scharnier aan de montageplaat te bevestigen

de montageset voor het bevestigen van de montageplaat aan de muur is niet inbegrepen in de levering en moet worden bepaald aan de hand van de toestand van de muur en afzonderlijk worden besteld

Productbeschrijving

Productcategorie : Montageplaat

Productgroep : 2000

Lengte : 132 mm

Breedte : 20 mm

Hoogte : 200 mm

Materiaal : Polyamide

Oppervlak : Hoogglans

Wandcondities : Voorwandinstallaties zonder rugbekleding en lichtgewicht wanden

Kleur : Donkergrijs

Verkrijgbare kleuren : verkrijgbaar in de Nylon kleuren