|  | NORMBAU GmbH Schwarzwaldstraße 15 77871 Renchen ¦ Germany Telefon +49 7843 704-0 normbau@allegion.com normbau.de ¦ allegion.com |
| --- | --- |

NORMBAU GmbH

Care Bevestigingsset MS 4.8 C 2, voor montage op de muur en lichte wanden (met wandversteviging), Kleurloos

Artikelnummer: 0448952xxx

Aanbestedingstekst

geschikt voor: Verso Care opklapbaar zitje, opklapbaar zitje met vloersteun en Nylon Care 300 douche spatscherm

de montage is door een vakman uit te voeren

Productbeschrijving

Productcategorie : Bevestigingsset

Product ontwerp : voor montage op de muur en lichte wanden (met wandversteviging)

Productgroep : 2000

Materiaal & leveringsomvang : 2 x zeskantige houtschroef Ø 10 x 80 SW17, A2-AISI 304

Wandcondities : Frontale bevestiging met geintergreerde bevestigingsplaat uit meervoudig verlijmd hout als wandversteviging. Op lichte wanden uit gipskarton, spaanplaat, MDF met een rugbekleding van minstens 30 mm dik meerlagig verlijmd hout, die voldoende beveiligd op d

Kleur : Kleurloos