|  | NORMBAU GmbH Schwarzwaldstraße 15 77871 Renchen ¦ Germany Telefon +49 7843 704-0 normbau@allegion.com normbau.de ¦ allegion.com |
| --- | --- |

NORMBAU GmbH

Care Douchegordijn voor douche spatscherm, voor Inox Care en Nylon Care, 620 x 775 x 1 mm, wit uit Trevira CS

Artikelnummer: 0787014xxx

Aanbestedingstekst

schimmeldodend

voor Inox Care en Nylon Care Opklapbare muursteun L = 850 en 900 mm

wasbaar op 40°, geschikt voor desinfectie tot 60 graden

sneldrogend en waterafstotend

voorzien van een zoom rondom en ecoband aan de onderzijde

met klittenbandsluiting

kleur wit uit Trevira CS (059) brandvertrager volgens DIN 4102, Bouwmateriaal klasse B1

kleurmonsters op aanvraag beschikbaar

ook beschikbaar in individuele lengtes op aanvraag

Productbeschrijving

Productcategorie : Douchegordijn voor douche spatscherm

Productgroep : 1900

Breedte : 775 mm

Hoogte : 1 mm

Geschikt voor : voor Inox Care en Nylon Care

Materiaal : Stof

Kleur : wit uit Trevira CS

Verkrijgbare kleuren : verkrijgbaar in de kleuren van de douchegordijn