|  | NORMBAU GmbH Schwarzwaldstraße 15 77871 Renchen ¦ Germany Telefon +49 7843 704-0 normbau@allegion.com normbau.de ¦ allegion.com |
| --- | --- |

NORMBAU GmbH

Care Douchegordijn voor douche spatscherm, voor Cavere, 605 x 715 x 1 mm, Wit ovaal patroon

Artikelnummer: 0787051xxx

Aanbestedingstekst

antibacterieel en schimmeldodend

voor Cavere Care Opklapbare muursteun L= 850 mm

wasbaar op 40°, geschikt voor desinfectie tot 60 graden

sneldrogend en waterafstotend

voorzien van een zoom rondom en ecoband aan de onderzijde

met klittenbandsluiting

kleurmonsters op aanvraag beschikbaar

ook beschikbaar in individuele lengtes op aanvraag

Productbeschrijving

Productcategorie : Douchegordijn voor douche spatscherm

Productgroep : 1900

Breedte : 715 mm

Hoogte : 1 mm

Geschikt voor : voor Cavere

Materiaal : Polyester

Kleur : Wit ovaal patroon

Verkrijgbare kleuren : verkrijgbaar in de kleuren van de douchegordijn