|  | NORMBAU GmbH Schwarzwaldstraße 15 77871 Renchen ¦ Germany Telefon +49 7843 704-0 normbau@allegion.com normbau.de ¦ allegion.com |
| --- | --- |

NORMBAU GmbH

Special Care PSY Douchegordijnstang, met Gordijnringen, L-vorm, 900 x 900 mm, Donkergrijs

Artikelnummer: 0788020xxx

Aanbestedingstekst

Special Care PSY vermindert het risico op suïcide gevaar

ontkoppelingsfunctie voordat een belsatung van 30 kg is bereikt

herbruikbaar door vast te klikken

met voorgeboorde plafondbevestiging, Plafondsteun afzonderlijk te bestellen

Nylon Gordijnringen aangepast aan de kleur van de Douchegordijnstang

met splitrozet van kunstof Ø 70 mm voor verborgen bevestiging

bij lichte wanden is een vulling van ten minste 20 mm dik meervoudig verlijmt hout nodig

uitbreidbaar met Care Douchegordijnen

CE gecertificeerd

levering met edelstaal torxschroeven Ø 6 x 60 mm en pluggen

ook beschikbaar in individuele lengtes op aanvraag

Productbeschrijving

Productcategorie : Douchegordijnstang

Product ontwerp : met Gordijnringen

Productgroep : 2010

Asmaat a1 : 900 mm

Asmaat a2 : 900 mm

Diameter : 20 mm

Type montage : Rozetbevestiging

Vorm : L-vorm

Materiaal : aluminium

Materiaal toevoeging : Gordijnringen uit Polyamide

Oppervlak : krasbestendige poedercoating

Kleur : Donkergrijs

Verkrijgbare kleuren : verkrijgbaar in Donkergrijs (018) en Wit (019)

Belasting : max. 30 kg