|  | NORMBAU GmbH Schwarzwaldstraße 15 77871 Renchen ¦ Germany Telefon +49 7843 704-0 normbau@allegion.com normbau.de ¦ allegion.com |
| --- | --- |

NORMBAU GmbH

Nylon Scheidingswand sluiting NY.TWR 840.03, munt, met Afstandhouder, 12 mm, 80 x 85 x 52 mm, Donkergrijs

Artikelnummer: 0840080xxx

Aanbestedingstekst

Design wandsysteem voor deuren en tussenwanden van HPL plaatmateriaal, 13 mm plaatdikte

geschikt voor sponningen en niet-sponningen, afhankelijk van de uitvoering

slot 360 graden draaibaar, vergrendeling 90 graden

corrosiebestendig

levering met 2 verzonken schroeven M4

beschikbaar voor andere deurdiktes op aanvraag

Productbeschrijving

Productcategorie : Scheidingswand sluiting

Product ontwerp : met Afstandhouder

Korte benaming : NY.TWR 840.03

Productgroep : 2600

Lengte : 80 mm

Breedte : 85 mm

Hoogte : 52 mm

Noodopening : munt

Afstandhouder : 12 mm

Deurdikte : 9 - 13 mm

Materiaal : Polyamide

Oppervlak : Hoogglans

Kleur : Donkergrijs

Verkrijgbare kleuren : verkrijgbaar in de Nylon kleuren