|  | NORMBAU GmbH Schwarzwaldstraße 15 77871 Renchen ¦ Germany Telefon +49 7843 704-0 normbau@allegion.com normbau.de ¦ allegion.com |
| --- | --- |

NORMBAU GmbH

Nylon Care 400 Hangzitje, 556 x 410 x 506 mm, Pastelblauw, Polster zwart

Artikelnummer: 0844610xxx

Aanbestedingstekst

Nylon Care als beproefde productfamilie met een breed scala aan varianten via drie series voor de meest uiteenlopende eisen

voor het ophangen in Nylon Care Steungreepen in hoekvorm

verstevigd met een tegen roest beschermde stalen kern

met staal versterkte scharnieren

met instelbare rem

wordt automatisch in de verticale positie gehouden

voor douchesteungreep bovenrand 850 mm, zithoogte komt overeen met 460 mm  (DIN18040 en ÖNORM B1600)

belastbaarheid: max. 175 kg volgens ISO17966:2016, statisch geatest tot 200 kg

Productbeschrijving

Productcategorie : Hangzitje

Productgroep : 2000

Lengte : 556 mm

Breedte : 410 mm

Hoogte : 506 mm

Brede zitting : 410 mm

Diepte van het zitoppervlak : 365 mm

Kleur additief : Polster zwart

Materiaal : Polyamide

Materiaal toevoeging : Polster uit PUR integraalschuim

Oppervlak : Hoogglans

Kleur : Pastelblauw

Verkrijgbare kleuren : verkrijgbaar in de Nylon kleuren

Belasting : max. 175 kg nach ISO 17966:2016, statisch getestet bis zu 200 kg